**PHỤ LỤC**

*(Kèm theo Thư mời báo giá số: /TM-BVC ngày /11/2022)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung công việc** | **Đơn vị** | **Số lượng** | **Đặc tính kỹ thuật** |
| 1 | Máy bơm | Cái | 1 | Động cơ nổ, Công suất >15 KW, Số vòng quay 1500 vòng/phút, Xi lanh >1100 cc, Công suất máy bơm >200 m3/h |
| 2 | Máy Đục bê tông | Cái | 1 | Máy Đục bê tông sử dụng pin, Lực đập > 9,4J, Tốc độ đập: >2500 l/p, Pin 40V, Sạc nhanh DC40RA, Độ ồn áp suất: 89 dB(A). |
| 3 | Đèn Exit 2 mặt | Cái | 115 | Công xuất: 3W - 12V  Size:>320x23x140 mm, Pin: V 300.  Thời gian sạc pin : 12 h  Thời gian sáng: 90 phút  Dòng điện: 220V  Loại bóng: LED |
| 4 | Bộ đồ mưa | Bộ | 15 | Chất liệu: Nylon/ PVC  Độ dày: 0.22 mm |
| 5 | Thang chữ A | Cái | 1 | Chiều cao chữ A: 5m  Chiều cao chữ I: 10m  Tải trọng tối đa: 150kg |