## Chốt (3)
BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG VẬT TƯ - TBYT |  | Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
PHỤ LỤC 01
DANH MỤC MUA BỔ SUNG MỘT SỐ DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ NĂM 2025 LẦN 03
(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày tháng năm 2026)
STT | Tên hàng hóa | Đặc tính kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng
1 | Khớp háng lưỡng cực không xi măng chuôi dài 300-310mm | Bộ khớp háng bán phần không xi chuôi dài. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | Bộ | 8
2 | Vít khóa tự taro 3.5 mm | Vít khóa tự taro 3.5 mm. Đường kính vít (đường kính ren) 3.5 ± 0.05 mm. Đường kính lõi vít 2.9 mm ± 0.05 mm. Đường kính mũ vít (đầu vít) 4.95 ± 0.1 mm, lỗ hình sao 3.35 ± 0.05 mm. Góc ren vít 60°, bước ren 0,8 mm ± 0.05 mm. Chiều dài từ 12-60 mm bước tăng 2 mm. Vật liệu Titanium-6AL-4V phù hợp với tiêu chuẩn ASTM F 136. Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. Tiêu chuẩn ISO 13485/FDA/CE. | Cái | 100
3 | Vít khóa tự taro 5.0 mm | Vít khóa tự taro 5.0 mm. Đường kính vít (đường kính ren) 5.0 mm ± 0.05 mm. Đường kính lõi vít 4.2 mm ± 0.05 mm. Đường kính mũ vít (đầu vít) 6.6 ± 0.1 mm, lỗ hình sao 4.5 ± 0.05 mm. Góc ren vít 60°, bước ren 1.00 mm ± 0.05 mm. Chiều dài từ 12-90 mm, Chiều dài từ 12-50 mm bước tăng 2 mm, từ 50-90 mm bước tăng 5 mm. Vật liệu Titanium-6AL-4V phù hợp với tiêu chuẩn ASTM F 136. Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. Tiêu chuẩn ISO 13485/FDA/CE. | Cái | 60
4 | Khung cố định ngoài cẳng chân | Gồm 2 thanh ren thép không gỉ 316 đường kính 8mm, 8 khối chữ nhật, 8 bu lông, 16 đai ốc thép không rỉ, 4 đinh Schanz. | Cái | 2
5 | Dây cưa sọ não | Đầu móc hình dẹp, nhỏ để luồn dây cưa kéo dễ dàng | Sợi | 10
6 | Ba chạc nhựa có dây dài 25cm | Dây có Luer Lock tạo kết nối chắc chắn. Dây nối không có chất phụ gia DEHP. Khóa chịu áp lực lên đến 7 bar. Dài 25 cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC hoặc tương đương. | Cái | 1380
7 | Dây truyền dịch chịu áp lực cao | Dây truyền dịch có kim đầu kim sắc nhọn, từ vật liệu inox không gỉ, không bị cặn trong, có nắp đậy bảo vệ, van thoát khí có màng lọc khí vô khuẩn, buồng nhỏ giọt và ống nhỏ giọt có thiết kế màng lọc dịch, trong dễ quan sát theo dõi đếm giọt, dây mềm dẻo không gãy gập. Chiều dài dây ≥1500mm. Chịu được áp lực cao. Có thể dùng được cho máy truyền dịch. Khử trùng bằng EO. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. | Sợi | 5796
8 | Bơm tiêm nhựa 1ml nội có kim | Bơm tiêm nhựa liền kim 1ml; cỡ kim 23Gx1'; 25Gx 1/2', gioăng có núm bơm hết hành trình giúp bơm hết thuốc khi tiêm, tiệt trùng. | Cái | 2730
9 | Kim chọc tủy nhiều lần | Chất liệu: Inox hoặc thép không gỉ, tương đương. Sử dụng được nhiều lần | Cây | 3
10 | Cassettes nhựa kẹp mẫu bệnh nhân | Khuôn xử lý mẫu và đúc mẫu bệnh phẩm | Cái | 1000
11 | Glucose Tinh khiết | Glucose bột | Kg | 18
12 | Parafin dầu | Parafin dầu lỏng, không màu, trong suốt, không mùi. Nhiệt độ sôi ≥ 300°C. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | Chai | 30